## 1
Cenová analýza domácích kotlů
Značka | Pragotherm 24KOV | Therm 23XLCE | DAKON DUA24 | Ogar 24Combi | Mora PK5102 | Idra Exlusive | Cerastar ZWR24-3KE | Thermomax VUW260XE | Buderus U104WK
Výrobce | Protherm ČR | Thermona ČR | Dakon ČR | OPOP ČR | Moravia ČR | Beretta Itálie | Junkers SRN | Vaillant SRN | Buderus SRN
Jmenovitý výkon (kW) | 24 | 23.5 | 23 | 22 | 23 | 24.1 | 24 | 26 | 24
Spotřeba plynu (m2/hod) | 2.8 | 2.65 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | 2.82 | 2.8 | 2.79 | 2.7
Příkon (kW) | 25.28 | 25.55 | 25.7 | 24.15 | 25.09 | 25.74 | 26.44 | 27.53 | 25.78
Výkon (kW) | 22.85 | 23.36 | 22.57 | 22.07 | 22.69 | 23.37 | 24.16 | 25.13 | 23.31
Množství ohřáté vody na 500C | 0.412 | 0.438 | 0.432 | 0.444 | 0.451 | 0.433 | 0.437 | 0.464 | 0.451
Doba ohřevu na 500C | 118 | 118 | 39 | 58 | 53 | 29 | 6 | 22 | 76
Emise CO (%) | 0.0008 | 0.0014 | 0.0016 | 0.0023 | 0.0017 | 0.006 | 0.004 | 0.0042 | 0.0027
Emise NOx (mg/m3) | 152 | 149 | 194 | 147 | 139 | 183 | 233 | 258 | 5
Emise CO2 (%) | 4.3 | 5.7 | 4.7 | 5.5 | 4.9 | 4.5 | 5 | 5.6 | 4.4
Cena (Kč) | 30000 | 28000 | 27000 | 26000 | 27600 | 35000 |  | 37000
[7 empty] | 42700 |  | 49000

## Cenová analýza
Parametr | koeficient determinace | Pragotherm 24KOV | Therm 23XLCE | DAKON DUA24 | Ogar 24Combi | Mora PK5102 | Idra Exlusive | Cerastar ZWR24-3KE | Thermomax VUW260XE | Buderus U104WK
Jmenovitý výkon (kW) | 0.82576 | 24 | 23.5 | 23 | 22 | 23 | 24.1 | 24 | 26 | 24
Příkon (kW) | 0.65535 | 25.28 | 25.55 | 25.7 | 24.15 | 25.09 | 25.74 | 26.44 | 27.53 | 25.78
Výkon (kW) | 0.74495 | 22.85 | 23.36 | 22.57 | 22.07 | 22.69 | 23.37 | 24.16 | 25.13 | 23.31
Emise CO (%) | 0.60779 | 0.0008 | 0.0014 | 0.0016 | 0.0023 | 0.0017 | 0.006 | 0.004 | 0.0042 | 0.0027
Emise NOx (mg/m3) | 0.57607 | 152 | 149 | 194 | 147 | 139 | 183 | 233 | 258 | 5
Cena (Kč) |  | 30000 | 28000 | 27000 | 26000 | 27600 | 35000 |  | 37000
[8 empty] | 42700 |  | 49000
Spotřebitelská hodnota (úroveň) parametrů (min. 1 ... max 5)
Značka | Důležitost parametru | Pragotherm 24KOV | Therm 23XLCE | DAKON DUA24 | Ogar 24Combi | Mora PK5102 | Idra Exlusive | Cerastar ZWR24-3KE | Thermomax VUW260XE | Buderus U104WK
Jmenovitý výkon (kW) | 5 | 3 | 2.5 | 2 | 1 | 2 | 3.1 | 3 | 5 | 3
Příkon (kW) | 2.27 | 2.3373 | 2.6568 | 2.8343 | 1 | 2.1124 | 2.8817 | 3.7101 | 5 | 2.929
Výkon (kW) | 3.7055 | 2.0196 | 2.6863 | 1.6536 | 1 | 1.8105 | 2.6993 | 3.732 | 5 | 2.6209
Emise CO (%) | 1.5082 | 1 | 1.4615 | 1.6154 | 2.1538 | 1.6923 | 5 | 3.4615 | 3.6154 | 2.4615
Emise NOx (mg/m3) | 1 | 3.3241 | 3.2767 | 3.9881 | 3.2451 | 3.1186 | 3.8142 | 4.6047 | 5 | 1
Celkem | 13.4838
Spotřebitelská hodnota a cena plynového kotle
Celková spotřebitelská hodnota plynového kotle | 2.4193 | 2.519 | 2.1497 | 1.2956 | 2.0154 | 3.2186 | 3.4913 | 4.8451 | 2.6753
Cena (Kč) | 30000 | 28000 | 27000 | 26000 | 27600 | 35000 |  | 37000
[7 empty] | 42700 |  | 49000

## SH a cena
Spotřebitelská hodnota a cena plynového kotle
| Pragotherm 24KOV | Therm 23XLCE | DAKON DUA24 | Ogar 24Combi | Mora PK5102 | Idra Exlusive | Cerastar ZWR24-3KE | Thermomax VUW260XE | Buderus U104WK
Spotřebitelská hodnota plynového kotle | 2.4193 | 2.519 | 2.1497 | 1.2956 | 2.0154 | 3.2186 | 3.4913 | 4.8451 | 2.6753
Teoretická cena | 29322.6976 | 29671.3236 | 28379.8263 | 25393.1808 | 27910.1795 | 32117.5485 | 33071.2035 | 37804.968 | 30217.7694
Skutečná cena | 30000 | 28000 | 27000 | 26000 | 27600 | 35000 | 42700 | 37000 | 49000